**ברזיה נגישה , דגם כנפיים**

**ברזיה עשוי מבטון בעלת תקן נגישות , 2 פיות לשתיה**

**נדרש צינור לחיבור מיים, גובה כנף עליוה 85 סמ גובה כנף תחתונה 70 סמ**



