**ברזיה נגישה , דגם כנפיים**

**ברזיה עשוי מבטון , מותאמת למידות תקן נגישות 1918 , בעלת 2 פיות לשתיה .**

**נדרש צינור לחיבור מיים, גובה כנף עליוה 85 ס"מ גובה כנף תחתונה 70 ס"מ**



